## Лист1
"Котлы Системы Отопления"
141800, г. Дмитров, ул. Веретенникова, ТЦ "Ваш дом"
т/ф.: 8(985)773-36-38 e-mail: oleg-osk@yandex.ru internet: www.viessmann-dmitrov.ru
http://www.viessmann-dmitrov.ru
Дом- (материал дерево )-130 м2 -2 этажа.
Котельная -Твердотопливный котел -BUDERUS (Германия)
Радиаторная система - Трубопроводы - металлопластик UNI-FITT ( Италия ),радиаторы KERMI(Германия)
Монтаж ,пусконаладка - Инженерный центр КСО Дмитров.
№ | Наименование | Ед.изм. | Кол. | Цена, | Сумма,
|  |  |  | руб. | руб.
1 | Твердотопливный котел BUDERUS - Logano S 111-2 16 квт | шт | 1
2 | Электрокотел ЭВАН С1-7,5 квт (220 в) | шт | 1
3 | 150\250 Труба 1000 мм - сэндвич | шт | 5
4 | 150\250 Старт - сэндвич | шт | 1
5 | 150\250 Отвод - сэндвич 87 град. | шт | 2
6 | 150\250 Тройник - сэндвич 87 град. | шт | 1
7 | 150\250 Сборник конденсата-сэндвич | шт | 1
8 | 150\250 Площадка опорная сэндвич | шт | 1
9 | Консоль универсальная для площадки 400 (2 шт ) | шт | 1
10 | КХС 250 Хомут стеновой 40 мм | шт | 3
11 | КПН 250 Пластина накладная (2 части ) | шт | 1
12 | СКН 150\230 Конус - сэндвич | шт | 1
13 | Дефлектор 250 | шт | 1
14 | Комплект подключения к котлу. | компл. | 2
15 | Группа безопасности котла | компл. | 2
16 | Мембранный расширительный 24 литров (отопление) | шт | 1
17 | Монтажная планка крепления бака 24 литров | шт | 1
18 | Колпачковый кран 1"-3\4" PN 10 | шт | 1
19 | Грязевик DN 25 (муфта) 1" | шт | 2
20 | Кран шаровой MINI 1/2 вн/нар | шт | 3
21 | Автовоздушник 1/2" | шт | 3
22 | Тр-к 1"х1"х1" | шт | 3
23 | Футорка 1"х1\2" | шт | 3
24 | Ниппель 1"х1" | шт | 3
25 | Шаровой кран DN 15 1\2 ВН\НАР | шт | 3
26 | Шаровой кран DN 25 1 ВН\НАР | шт | 8
27 | Котловой распределитель 80\60 на 2 контура с накидной гайкой | шт | 1
28 | Комплект консолей для котлового распределителя. | шт | 1
29 | Комплект подсоединения коллектора | шт | 1
30 | Циркуляционныи насос Wilo STAR-RS25\6 c гаиками | шт | 1
31 | Распределительный блок для высокой температуры 01G02500X | шт | 1
32 | Нержавеющая гофротруба DN 25 | м | 6
33 | Муфта "труба-наружная резьба 25/ 1 | шт | 10
34 | Труба теплоизоляционная Kaiflex -9 мм 28мм | м | 10
35 | Электроинсталяция | шт | 1
36 | FKO 11 Радиатор стальной 500x400 | шт. | 1
37 | FKO 11 Радиатор стальной 500x600 | шт. | 3
38 | FKO 11 Радиатор стальной 500x800 | шт. | 1
39 | FKO 11 Радиатор стальной 500x900 | шт. | 1
40 | FKO 11 Радиатор стальной 500x1200 | шт. | 2
41 | FKO 22 Радиатор стальной 500x1000 | шт. | 1
42 | Вентиль верхний угловой 1/2" | шт. | 9
43 | Вентиль нижний угловой 1/2" | шт. | 9
44 | Труба 20 х 2,0 | п.м. | 70
45 | Труба 16 х 2,0 | п.м. | 80
46 | Соединение разьемн. с нак.гаикои 20 х3/4" | шт. | 2
47 | Муфта с н/р 16х1\2" | шт. | 18
48 | Уголок 20/20 | шт. | 20
49 | Уголок 16/16 | шт. | 12
50 | Тройник 20/20/20 | шт. | 6
51 | Тройник 16/20/16 | шт. | 2
52 | Тройник 20/16/16 | шт. | 4
53 | Тройник 20/16/20 | шт. | 8
54 | Муфта 16х16 | шт. | 2
55 | Муфта 20х20 | шт. | 2
56 | Крепеж пластк для трубы 20 мм. | шт. | 100
57 | Крепеж пластк для трубы 16 мм. | шт. | 100
58 | Монтаж теплового пункта - (компл.) | компл. | 1
59 | Электромонтаж котельной (комплект ) | компл. | 1
60 | Пусконаладка - (компл ) | компл. | 1
61 | Системы радиаторного отопления за одну точку
62 | Монтаж стояков . | шт | 1
63 | Монтаж трубопроводов к радиаторам . | шт | 9
64 | Монтаж радиаторов . | шт | 9
65 | Подсоединение радиаторов к трубопроводам . | шт | 9
66 | Заполнение систем теплоносителем,опресовка ,наладка. | компл. | 1
67 | Монтаж дымохода (без устройства лесов и сроит.работ ) | п.м. | 6
68 | Транспортные услуги. | компл. | 1
69 | Сверление отверстий для трубопровода. | компл. | 1
70 | Расходные материалы (по факту ) комплект . | компл. | 1
|  |  |  | ИТОГО: | 410067.4