## Лист1
"Котлы Системы Отопления"
141800, г. Дмитров, ул. Веретенникова, ТЦ "Ваш дом"
т/ф.: 8(985)773-36-38 e-mail: oleg-osk@yandex.ru internet: www.viessmann-dmitrov.ru
http://www.viessmann-dmitrov.ru
Дом -(материал кирпич)- 175 м2 -2 этажа.
Котельная -Газовый настенный котел VIESSMANN (Германия)
Радиаторная система - Трубопроводы - металлопластик UNI-FITT ( Италия ),радиаторы KERMI(Германия)
Теплый пол ( 91 м2 )- Трубопроводы - металлопластик UNI-FITT ( Италия ).
Монтаж ,пусконаладка - Инженерный центр КСО Дмитров.
№ | Наименование | Ед.изм. | Кол. | Цена, | Сумма,
|  |  |  | руб. | руб.
1 | Настенный газовый котел VITOPEND -100 W - 24 квт ,одноконт.,закр.кам. | компл. | 1
2 | Комплект подключения к внешней стене D=60\100 ( дымоход через стену ) | компл. | 1
3 | Бойлер VITOCELL 100-V ,СVA 100л | компл. | 1
4 | Датчик бойлера | компл. | 1
5 | Комплект подключения к котлу. | компл. | 1
6 | Мембранный расширительный 24 литров (отопление) | шт | 1
7 | Отсечной вентиль 3\4" | шт | 2
8 | Кран шаровой MINI 1/2 вн/нар | шт | 4
9 | Автовоздушник 1/2" | шт | 4
10 | Тр-к 1"х1"х1" | шт | 4
11 | Футорка 1"х1\2" | шт | 4
12 | Ниппель 1"х1" | шт | 4
13 | Удленнитель НН 50 мм х1" 10152G060050 | шт | 4
14 | Шаровой кран DN 15 1\2 ВН\НАР | шт | 2
15 | Шаровой кран DN 20 3\4 ВН\НАР | шт | 4
16 | Группа безопасности бойлера | шт | 1
17 | Мембранный расширительный бак ГВС -8 литров. | шт | 1
18 | Распределительный коллектор HANSA HKV-2 контура,125 мм-АРТ. 270052 | шт | 1
19 | Настенные консоли HANSA WH (пара) для НKV 125 мм АРТ.270010 | шт | 1
20 | Гидравлическая стрелка HANSA HW-3000 АРТ. 270015 | шт | 1
21 | Настенные консоли для стрелки HANSA WH (пара) АРТ.270016 | шт | 1
22 | Насосная группа HANSA MK-O (смесит.) DN-25мм(без насоса) АРТ.270030 | шт | 1
23 | Насосная группа HANSA UK-O (без смесит.) DN-25мм(без насоса) АРТ.270020 | шт | 1
24 | Циркуляционныи насос Wilo STAR-RS25\6 c гаиками | шт | 2
25 | Нержав. Гофротруба ,соединительные муфты ,утеплитель (Комплект ) | шт | 1
26 | Электроинсталяция (Комплект ) | шт | 1
27 | Расходные материалы | шт | 1
28 | Радиатор KERMI (Германия )FKO 11 Радиатор стальной 500x500 | шт. | 1
29 | Радиатор KERMI (Германия )FKO 11 Радиатор стальной 500x1200 | шт. | 3
30 | Радиатор KERMI (Германия )FKO 22 Радиатор стальной 500x1200 | шт. | 2
31 | Радиатор KERMI (Германия )FKO 22 Радиатор стальной 900x400 | шт. | 3
32 | Вентиль ручной угловой В с разъемными соединениями 1\2"- 155N2000 | шт. | 9
33 | Вентиль обратный угловойВ с разъемным соединением 1/2" -175N2000 | шт. | 9
34 | Труба МП KERMI (Германия ) 26 х 3,0 | п.м. | 10
35 | Труба МП KERMI (Германия ) 20 х 2,0 | п.м. | 50
36 | Труба МП KERMI (Германия ) 16 х 2,0 | п.м. | 70
37 | Гофра для металлопластиковой трубы 25\16 красная - 881E254000R | п.м. | 50
38 | Гофра для металлопластиковой трубы 25\16 синяя - 881E254000B | п.м. | 50
39 | Гофра для металлопластиковой трубы 28\20 красная - 889E282300R | п.м. | 75
40 | Гофра для металлопластиковой трубы 28\20 синяя - 889E228300B | п.м. | 75
41 | Гофра для металлопластиковой трубы 32\26 красная - 883E325000R | п.м. | 20
42 | Муфта с накидной гайкой (плоское уплотнение)-26х1"- 10563G002606 | шт. | 2
43 | Муфта Н 16х1\2" - 10512G001604 | шт. | 18
44 | Уголок 26 - 10520G262600 | шт. | 6
45 | Уголок 20 - 10520G202000 | шт. | 14
46 | Уголок 16 - 10520G161600 | шт. | 20
47 | Тройник редукционный (средн.отвод)- 20х16х20 - 10530G201620 | шт. | 10
48 | Тройник редукционный (средн.отвод)- 20х26х20 - 10530G202620 | шт. | 2
49 | Тройник редукционный (средн..крайн. отвода)- 20х16х16 - 10530G201616 | шт. | 4
50 | Муфта 16 - 10510G161600 | шт. | 4
51 | Муфта 20 - 10510G202000 | шт. | 2
52 | Труба МП KERMI (Германия ) 26 х 3,0 | п.м. | 20
53 | Труба МП KERMI (Германия ) 16 х 2,0 | п.м. | 530
54 | Гофра для металлопластиковой трубы 25\16 красная - 881E254000R | п.м. | 50
55 | Гофра для металлопластиковой трубы 25\16 синяя - 881E254000B | п.м. | 50
56 | Гофра для металлопластиковой трубы 32\26 синяя - 883E325000B | п.м. | 30
57 | Коллектор с расходомером 1х12вых. - 324155060512 | компл | 1
58 | Кран угловой с разъемным соединением с термометром (2шт.)-01306264 | компл | 1
59 | Шкаф коллекторный металлический встраиваемый - 1044 мм-38019W671041 | шт. | 1
60 | Муфта с накидной гайкой (плоское уплотнение)-26х1"- 10563G002606 | шт. | 2
61 | Уголок 26 - 10520G262600 | шт. | 10
62 | Соединитель В (евроконус 16х3\4") - 10360N001605 | шт. | 24
63 | Мат тплоизоляционный Energoflor 25мм-1м-3,5м EFRM2513\SREFSREF | шт | 91
64 | Лента демферная 10см-11м-10\0.1-11 | шт. | 9
65 | Лента самоклеющаяся Energopack TK SK 50ммх25м | шт. | 2
66 | Скоба якорная для фиксации труб 16-20мм - 28130020 | шт. | 700
67 | Монтаж теплового пункта - (компл.) | компл. | 1
68 | Электромонтаж котельной (комплект ) | компл. | 1
69 | Пусконаладка - (компл ) | компл. | 1
70 | Системы радиаторного отопления за одну точку
71 | Монтаж стояков . | компл. | 1
72 | Монтаж трубопроводов к радиаторам . | шт | 9
73 | Монтаж радиаторов . | шт | 9
74 | Подсоединение радиаторов к трубопроводам . | шт | 9
75 | Монтаж распределительного коллектора радиат ( шт) | шт | 1
76 | Система внутрипольного отопления ( м2)
77 | Монтаж стояков. | компл. | 1
78 | Монтаж контуров теплого пола . | м2 | 90
79 | Распределительного коллектора тепл. пола | шт | 1
80 | Заполнение систем теплоносителем,опресовка ,наладка. | компл. | 1
81 | Транспортные расходы. | компл. | 1
82 | Расходные материалы (по факту ) комплект . | компл. | 1
|  |  |  | ИТОГО : | 470320