## Лист1
"Котлы Системы Отопления"
141800, г. Дмитров, ул. Веретенникова, ТЦ "Ваш дом"
т/ф.: 8(985)773-36-38 e-mail: oleg-osk@yandex.ru internet: www.viessmann-dmitrov.ru
http://www.viessmann-dmitrov.ru
Дом-(материал дерево)-240 м2 -2 этажа.
Котельная -Твердотопливный котел -ZOTA (POCCИЯ)
Радиаторная система - Трубопроводы - металлопл. UNI-FITT ( Италия ),радиаторы KERMI(Германия)
Монтаж ,пусконаладка - Инженерный центр КСО Дмитров.
№ | Наименование | Ед.изм. | Кол. | Цена, | Сумма,
|  |  |  | руб. | руб.
1 | Котел твердотопливный "Master" 20 квт ( Россия) | шт | 1
2 | Регулятор тяги | шт | 1
3 | Комплект подключения к котлу. | компл. | 1
4 | Группа безопасности котла. | шт | 1
5 | Мембранный расширительный 25 литров (отопл.) | шт | 1
6 | Колпачковый кран 1"-3\4" PN 10 | шт | 1
7 | Грязевик DN 40 (муфта) 1,5" | шт | 1
8 | Кран шаровой MINI 1/2 вн/нар | шт | 2
9 | Автовоздушник 1/2" | шт | 2
10 | Тр-к 1"х1"х1" | шт | 3
11 | Футорка 1"х1\2" | шт | 3
12 | Ниппель 1"х1" | шт | 10
13 | Угол 1" ВН | шт | 2
14 | Обратный клапан 1" | шт | 1
15 | Шаровой кран DN 15 1\2 ВН\НАР | шт | 1
16 | Шаровой кран DN 25 1 ВН\НАР | шт | 4
17 | Циркуляционныи насос Wilo STAR-RS25\6 c гаиками | шт | 1
18 | нержавеющая гофротруба DN 25 | шт | 4
19 | муфта "труба-наружная резьба 25/ 1 | шт | 6
20 | Труба теплоизоляционная Kaiflex -9 мм 28мм | м | 6
21 | Дымоход из нержавеющей стали сендвич (комплект) | компл. | 1
22 | Электроинсталяция | компл. | 1
23 | FKO 11 Радиатор стальной 500x600 | шт. | 1
24 | FKO 11 Радиатор стальной 500x800 | шт. | 3
25 | FKO 11 Радиатор стальной 500x1400 | шт. | 1
26 | FKO 11 Радиатор стальной 500x1800 | шт. | 5
27 | FKO 22 Радиатор стальной 500x500 | шт. | 2
28 | Вентиль верхний угловой 1/2" | шт. | 12
29 | Вентиль нижний угловой 1/2" | шт. | 12
30 | Труба 26 х 3,0 | п.м. | 6
31 | Труба 20 х 2,0 | п.м. | 70
32 | Труба 16 х 2,0 | п.м. | 65
33 | Соединение разьемн. с нак.гаикои 26 х 1" | шт. | 2
34 | Муфта с н/р 16х1\2" | шт. | 24
35 | Уголок 26/26 | шт. | 4
36 | Уголок 20/20 | шт. | 12
37 | Уголок 16/16 | шт. | 8
38 | Тройник 26/26/20 | шт. | 2
39 | Тройник 26/20/20 | шт. | 2
40 | Тройник 20/20/16 | шт. | 2
41 | Тройник 20/16/16 | шт. | 8
42 | Тройник 20/16/20 | шт. | 12
43 | Клипса крепежная пластик на трубу 26 мм | шт. | 20
44 | Клипса крепежная пластик на трубу 20 мм | шт. | 80
45 | Клипса крепежная пластик на трубу 16 мм | шт. | 80
46 | Монтаж теплового пункта - (компл.) | компл. | 1
47 | Электромонтаж котельной (комплект ) | компл. | 1
48 | Пусконаладка - (компл ) | компл. | 1
49 | Системы радиаторного отопления за одну точку
50 | Монтаж стояков . | шт | 1
51 | Монтаж трубопроводов к радиаторам . | шт | 1
52 | Монтаж радиаторов . | шт | 12
53 | Подсоединение радиаторов к трубопроводам . | шт | 12
54 | Заполнение систем теплоносит.,опресовка ,наладка. | компл. | 1
55 | Монтаж дымохода . | п.м. | 7
56 | Сверление отверстий под трубопровод | компл. | 1
57 | Транспортные расходы. | компл. | 1
58 | Расходные материалы (по факту ) комплект . | компл. | 1
|  |  |  | ИТОГО: | 317405.71