## Лист1
"Котлы Системы Отопления"
141800, г. Дмитров, ул. Веретенникова, ТЦ "Ваш дом"
т/ф.: 8(985)773-36-38 e-mail: oleg-osk@yandex.ru internet: www.viessmann-dmitrov.ru
http://www.viessmann-dmitrov.ru
Дом- (материал пеноблок)- 310 м2 -2 этажа.
Котельная -Газовый настенный котел VIESSMANN (Германия)
Радиаторная система - Трубопроводы - металлопластик UNI-FITT ( Италия ),радиаторы KERMI(Германия)
Теплый пол ( 85 м2 )- Трубопроводы - металлопластик UNI-FITT ( Италия ).
Монтаж ,пусконаладка - Инженерный центр КСО Дмитров.
№ | Наименование | Ед.изм. | Кол. | Цена, | Сумма,
|  |  |  | руб. | руб.
1 | Котел Vitopend 100 -W 31 квт ,одноконтурный, закрытая камера.
2 | ТД Vitopend 100-W 31 kw RU
3 | Бойлер VITOCELL 100-V ,СVA 100л
4 | Датчик бойлера.
5 | Комплект подключения к внешней стене D=60\100 | компл. | 1
6 | Комплект подключения к котлу. | шт | 1
7 | Мембранный расширительный 18 литров (отопление) | шт | 1
8 | Монтажная планка крепления бака 25 литров | шт | 2
9 | Колпачковый кран 1"-3\4" PN 10 | шт | 2
10 | Грязевик DN 25 (муфта) 1" | шт | 1
11 | Кран шаровой MINI 1/2 вн/нар | шт | 4
12 | Автовоздушник 1/2" | шт | 4
13 | Тр-к 1"х1"х1" | шт | 4
14 | Футорка 1"х1\2" | шт | 4
15 | Ниппель 1"х1" | шт | 4
16 | Шаровой кран DN 15 1\2 ВН\НАР | шт | 3
17 | Шаровой кран DN 20 3\4 ВН\НАР | шт | 6
18 | Шаровой кран DN 25 1 ВН\НАР | шт | 3
19 | Шаровой кран DN 25 1 ВН\ВН | шт | 1
20 | Группа безопасности бойлера | шт | 1
21 | Мембранный расширительный бак ГВС -8 литров. | шт | 1
22 | Распределительный коллектор HANSA HKV-2 контура,125 мм-АРТ. 270052 | шт | 1
23 | Настенные консоли HANSA WH (пара) для НKV 125 мм АРТ.270010 | шт | 1
24 | Гидравлическая стрелка HANSA HW-3000 АРТ. 270015 | шт | 1
25 | Настенные консоли для стрелки HANSA WH (пара) АРТ.270016 | шт | 2
26 | Насосная группа HANSA MK-O (смесит.) DN-25мм(без насоса) АРТ.270030 | шт | 1
27 | Насосная группа HANSA UK-O (без смесит.) DN-25мм(без насоса) АРТ.270020 | шт | 2
28 | Циркуляционныи насос Wilo STAR-RS25\6 c гаиками | шт | 1
29 | Циркуляционныи насос Wilo STAR-RSG25\7 с гайками | шт | 1
30 | Нерж.гофр.трубопроводы ,резьбовые элементы ,утеплитель Kaiflex | компл | 1
31 | Электроинсталяция | компл. | 1
32 | Расходные материалы | компл. | 1
33 | Радиатор FKO 11 Радиатор стальной 500x500 | шт. | 4
34 | Радиатор FKO 22 Радиатор стальной 300x1000 | шт. | 4
35 | Радиатор FKO 22 Радиатор стальной 500x600 | шт. | 1
36 | Радиатор FKO 22 Радиатор стальной 500x700 | шт. | 1
37 | Радиатор FKO 22 Радиатор стальной 500x900 | шт. | 5
38 | Радиатор FKO 22 Радиатор стальной 500x1400 | шт. | 1
39 | Радиатор FKO 22 Радиатор стальной 900x500 | шт. | 3
40 | Вентиль термостатический угловой В с разъемн.соединением 1\2" 3300005 | шт. | 19
41 | Вентиль обратный угловой В с разъемн.соед. 1/2" 175N2000 | шт. | 19
42 | Труба МП UNI-FITT (Италия ) 26 х 3,0 (50 м) - 803U263030 | п.м. | 15
43 | Труба МП UNI-FITT (Италия ) 20 х 2,0 (50 м) - 803U202025 | п.м. | 150
44 | Труба МП UNI-FITT (Италия ) 16 х 2,0 (100 м) - 801U162020 | п.м. | 100
45 | Гофра для металлопластиковой трубы 25\16 красная - 881E254000R | п.м. | 50
46 | Гофра для металлопластиковой трубы 25\16 синяя - 881E254000B | п.м. | 50
47 | Гофра для металлопластиковой трубы 28\20 красная - 889E282300R | п.м. | 100
48 | Гофра для металлопластиковой трубы 28\20 синяя - 889E228300B | п.м. | 100
49 | Гофра для металлопластиковой трубы 32\26 красная - 883E325000R | п.м. | 50
50 | Гофра для металлопластиковой трубы 32\26 синяя - 883E325000B | п.м. | 50
51 | Соединение разьемн. с нак.гаикои 26 х 1" 10563G002606 | шт. | 2
52 | Уголок 26/26 10520G262600 | шт. | 10
53 | Уголок 20/20 10520G202000 | шт. | 20
54 | Уголок 16/16 10520G161600 | шт. | 40
55 | Тройник 26/26/20 - 10530G262620 | шт. | 2
56 | Тройник 20/26/20 - 10530G202620 | шт. | 2
57 | Тройник 26/20/26 - 10530G2262026 | шт. | 2
58 | Тройник 20/20/20 - 10530G202000 | шт. | 4
59 | Тройник 20/16/16 - 10530G201616 | шт. | 10
60 | Тройник 20/16/20 - 10530G201620 | шт. | 20
61 | МуфтаН 16х1\2" - 10512G001604 | шт. | 38
62 | Муфта 20х20 - 10510G202000 | шт. | 4
63 | Муфта 16х16 - 10510G161600 | шт. | 1
64 | Труба МП UNI-FITT (Италия ) 26 х 3,0 (50 м) - 803U263030 | п.м. | 15
65 | Труба из термостойкого полиэтилена UNI-FIT Universal series 16x2,0 | п.м. | 500
66 | Гофра для металлопластиковой трубы 25\16 красная - 881E254000R | п.м. | 50
67 | Гофра для металлопластиковой трубы 25\16 синяя - 881E254000B | п.м. | 50
68 | Коллектор с расходомером 11/4х7х3/4 (пара ) 324155060507 | компл | 1
69 | Кран угловой с разъемным соединением с термом. - 01306264 | пара | 1
70 | Шкаф коллекторный -744 мм -38019W670741 | шт. | 1
71 | Соединение разьемн. с нак.гаикои 26 х 1" - 10563G002606 | шт. | 2
72 | Муфта с н/р 26х1" 10512G002605 | шт. | 2
73 | Уголок 26/26- 10520G262600 | шт. | 12
74 | Соединитель В Евроконус 16х3\4" - 10360N001605 | шт. | 14
75 | Мат теплоиоляционный Energoflor 25мм-1м-3,5м EFRM2513\SREFSREF | м2 | 85
76 | Демферная лента 10см-11м-10\0,1-11 | уп. | 8
77 | Скоба якорная для фиксации труб 16-20мм- 28130020 | шт. | 750
78 | Монтаж теплового пункта - (компл.) | компл. | 1
79 | Электромонтаж котельной (комплект ) | компл. | 1
80 | Пусконаладка - (компл ) | компл. | 1
81 | Системы радиаторного отопления за одну точку
82 | Монтаж стояков . | компл. | 1
83 | Монтаж трубопроводов к радиаторам . | шт | 19
84 | Монтаж радиаторов . | шт | 19
85 | Подсоединение радиаторов к трубопроводам . | шт | 19
86 | Система внутрипольного отопления ( м2)
87 | Монтаж стояков. | компл | 1
88 | Монтаж контуров теплого пола . | м2 | 85
89 | Распределительного коллектора тепл. пола | шт | 1
90 | Заполнение систем теплоносителем,опресовка ,наладка. | компл. | 1
91 | Трансортные услуги | компл. | 1
92 | Сверление,штробление для трубопроводов. | компл. | 1
93 | Расходные материалы (по факту ) комплект . | компл. | 1
|  |  |  | ИТОГО: | 692578